[image: image1.jpg]ol Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez ZP~lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska * Jmaky’%ycie/





Załącznik 1.1 do SWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętów i zestawów edukacyjnych dla Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim  w ramach projektu:   „Najlepsi na rynku pracy”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

 Dostawa kompletnego zestawu do badania silnika asynchronicznego i silnika synchronicznego.

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kompletny zestaw do badania silnika asynchronicznego i silnika synchronicznego – 1 sztuka
	1.
	Nazwa i adres producenta 
	

	2.
	Kraj producenta
	

	3.
	Nazwa, model, typ urządzenia
	

	4.
	Rok produkcji
	


	Lp.
	Opis przedmiotu
	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, 
rozwiązania techniczne dostarczonego sprzętu i oprogramowania 
lub określenia spełnia/nie spełnia warunku przez 
zaznaczenia SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA (niepotrzebne skreślić)

	1.
	Moc minimalna maszyn w zestawie 300W
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	2.
	Trójfazowy silnik indukcyjny klatkowy. Napięcie 230/400V. Prąd w zależności od mocy.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	3.
	Trójfazowy silnik synchroniczny /prądnica. Napięcie 230/400V.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	4.
	Czujnik momentu obrotowego o zakresie odpowiednim do maszyn w zestawie.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	5.
	Zasilacz regulowany o parametrach wynikających z parametrów maszyny synchronicznej.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	6.
	Tachogenerator prądu stałego.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	7.
	Miernik, wyświetlacz momentu obrotowego i prędkości obrotowej.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	8.
	Woltomierz AC/DC o minimum czterech zakresach pomiarowych i klasie nie gorszej niż 0,5, lusterko pod skalą na całym zakresie, długość skali co najmniej 130 mm.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	9.
	Multimetr analogowy lub amperomierz analogowy DC, min 5 zakresów pomiarowych, skala z lusterkiem, zabezpieczenie wszystkich funkcji pomiarowych, bezpieczniki, pozycja wyłączenia ustawiana pokrętłem
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	10
	Miernik cęgowy AC i DC z funkcją pomiaru częstotliwości.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	11
	Falownik AC/AC
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	12
	Obciążenie rezystancje o mocy minimum 150% mocy maszyn w zestawie; ilość przełączników min. 6 ; krok co 5%. Zworki na panelu przednim; wyprowadzone gniazda 4mm, izolowane przełączniki trybu pracy, tryb DC lub 240V jednofazowy, 3-fazowy gwiazda 400V, 3-fazowy trójkąt 240V. Metalowa obudowa. Uchwyty do przenoszenia
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	13
	Synchronoskop w bezpiecznej obudowie, 16A, 400V max , wyposażony w przełącznik i gniazda bananowe
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	14
	Stelaż do silników
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	15
	Zestaw Przewodów 4mm.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	16
	W zestawie instrukcja dla ucznia : Teoria + praktyka; instrukcja dla nauczyciela : z odpowiedziami do części praktycznej wykonywania ćwiczeń.
CELE EDUKACYJNE:
• Badanie silnika asynchronicznego.
• Badanie wpływu liczby par biegunów i częstotliwości na prędkość obrotową.
• Obliczanie i wykreślanie wielkości elektrycznych i mechanicznych silnika.
• Bilans mocy.
• Badanie funkcjonowania maszyny synchronicznej w sieci sztywnej.

• Funkcjonowanie i używanie synchronoskopu.

• Synchronizacja maszyny synchronicznej z siecią.
• Badanie funkcjonowania maszyny synchronicznej przy pracy samotnej.
• Obliczanie i wykreślanie wielkości elektrycznych i mechanicznych prądnicy synchronicznej. 
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	17
	System musi być w pełni kompatybilny dla poprawnej pracy maszyn elektrycznych.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	18
	Urządzenia muszą posiadać trwałe oznaczenie CE, Deklarację CE 

	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	18
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	19
	Wymagane jest aby opisany powyżej system maszyn z opisanym wyposażeniem był produktem funkcjonującym na polskim rynku w innych instytucjach zajmujących się dydaktyką. Niedopuszczalne jest zaoferowanie systemu, którego produkcja jest jednorazowa, testowa.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	20
	Oferent zobowiązany jest do przedstawienia zdjęcia rzeczywistego i karty katalogowej oferowanego produktu.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA


……………………… dnia ………………………                                                                                         …………………………………………………………………………… 

   (miejscowość)                                                                                                                (podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)
[image: image1.jpg]